	附件：
凉山彝族自治州第一人民医院
空调系统维保服务项目（2026—2029年度）
空调设备和需求清单


	序号
	楼层名称
	设备名称
	单位
	数量
	维保周期
	备注

	1
	外科大楼
	主机
	台
	4
	一年
	4次/年　

	
	
	风机盘管
	台
	220
	一年
	4次/年

	2
	内科大楼
	主机
	台
	5
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	237
	一年
	4次/年

	3
	马道分院规培楼
	主机
	台
	3
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	100
	一年
	4次/年

	4
	长安分院3、6楼
	主机
	台
	2
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	56
	一年
	4次/年

	5
	儿保中心
	主机
	台
	1
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	6
	一年
	4次/年

	6
	门诊四楼口腔科
	主机
	台
	2
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	12
	一年
	4次/年

	7
	门诊五楼耳鼻喉科
	主机
	台
	1
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	7
	一年
	4次/年

	8
	CCU
	主机
	台
	2
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	9
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	4次/年

	9
	导管室
	风管机
	套
	3
	一年
	4次/年

	10
	停车场第一会议室
	风管机
	套
	4
	一年
	4次/年

	11
	外科六楼手术室办公区
	主机
	台
	1
	一年
	4次/年

	
	
	风机盘管
	台
	7
	一年
	4次/年

	12
	外科六楼手术区
	主机
	台
	2
	一年
	4次/年

	
	
	空调风柜
	台
	5
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	含更换初、中、高效过滤网

	
	
	离心风机
	台
	13
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	

	
	
	加湿器
	台
	5
	
	

	
	
	变频器
	台
	5
	
	每年更换一次

	
	
	高效过滤器
	个
	80
	
	每年更换一次

	
	
	层流罩初效，高效过滤网
	套
	5
	
	每年药水清洗一次

	13
	院本部门诊三楼手术室
	风管机
	套
	2
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	长安分院二楼检查室/检验科
	风管机
	套
	4
	4次/年
	格力空调维保项目

	
	院本部ICU
	风管机
	套
	14
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	院本部门诊七楼透析室
	模块主机
	台
	1
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	
	风机盘管
	台
	18
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	院本部儿童重症监护室
	新风系统
	套
	6
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	
	风管机
	台
	3
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	院本部供应室空调及新风
	模块主机
	台
	1
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	
	风机盘管
	台
	7
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	
	新风系统
	套
	8
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	格力空调维保项目

	
	院本部导管室
	新风系统
	套
	2
	4次/年
	格力空调维保项目

	
	长安分院HIV
	风管机
	套
	7
	4次/年
	格力空调维保项目

	14
	检验科
	室外机
	台
	1
	4次/年
	检验科中央空调维保项目

	
	
	室内机
	台
	8
	4次/年
	

	
	
	全热交换机
	台
	9
	4次/年
	

	
	
	空气净化箱
	台
	4
	一年换四次
	

	15
	门诊11楼新生儿
	主机
	台
	1
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	
	风机盘管
	台
	15
	维保+清洗+消毒：12次/年（即2次/月）
	

	
	
	排风机
	台
	12
	维保+清洗+消毒：12次/年（即3次/月）
	

	
	门诊2、3楼过厅
	风管机
	套
	2
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	门诊3楼过厅
	风管机
	套
	3
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
		门诊四楼大厅
	风管机
	套
	3
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	门诊四楼诊断室
	风机盘管
	台
	6
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	
	主机
	台
	1
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	
	风机盘管
	台
	7
	4次/年
	

	
	停车场第一会议室
	风管机
	套
	2
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	放射科
	风管机
	套
	1
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	
	门诊四楼彩超室
	风管机
	套
	2
	4次/年
	麦克维尔中央空调维保项目

	16
	州一医院门诊一楼康复中心
	风管机
	套
	1
	4次/年
	

	17
	长安分院放射科CT室
	风管机
	套
	2
	4次/年
	

	
	
	排风机
	台
	2
	4次/年
	

	18
	州一医院门诊十楼小儿外科
	风机盘管
	台
	20
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	小儿外科

	
	
	主机
	台
	1
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	小儿外科

	19
	州一医院门诊十二楼新生儿科
	风机盘管
	台
	15
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	新生儿科

	
	
	主机
	台
	1
	维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月）
	新生儿科

	20
	州一医院干保病房
	风机盘管
	台
	7
	4次/年
	新增

	
	
	主机
	台
	1
	4次/年
	新增

	21
	州一医院门诊二楼检验科
	风管机
	套
	3
	4次/年
	2楼检验科1套，采血大厅2套

	22
	长安分院肿瘤科及放疗中心
	风管机
	套
	5
	4次/年
	

	23
	长安分院3楼肛肠科
	风管机
	套
	1
	4次/年
	

	24
	长安分院6楼心内科
	风管机
	套
	1
	4次/年
	

	25
	门诊一楼西药房
	直流变频空调室外机
	台
	1
	4次/年
	制冷量：50.4KW，功率15.8KW

	
	
	多联内机
	台
	14
	4次/年
	制冷量：3.6KW

	26
	长安门诊一楼核医学
	新风内机
	台
	1
	4次/年
	MDV-D140T1/XFN1-B	美的

	
	
	多联室内机
	台
	10
	4次/年
		MDV-D22T3/BP3N1-D2(B	美的

	
	
	多联机室外机	
	台
	2
	4次/年
	MDV-252W/D2SN1-8U3(I)	美的

	27
	体检中心
	空调内机
	台
	98
	4次/年
	

	
	
	外机模块
	台
	3
	4次/年
	

	27
	院本部、长安分院、马道分院、儿童健康管理中心、体检中心及本院指定地点
	分体式空调1P/1.5P/2P/3P/5P
	台
	约830
	清洗+消毒：2次/年。
	医院要求移机、维保等服务。
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