| 附件： 凉山彝族自治州第一人民医院 空调系统维保服务项目（2026—2029年度） 空调设备和需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| 1 | 外科大楼 | 主机 | 台 | 4 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 220 | 一年 | 4次/年 |
| 2 | 内科大楼 | 主机 | 台 | 5 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 237 | 一年 | 4次/年 |
| 3 | 马道分院规培楼 | 主机 | 台 | 3 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 100 | 一年 | 4次/年 |
| 4 | 长安分院3、6楼 | 主机 | 台 | 2 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 56 | 一年 | 4次/年 |
| 5 | 儿保中心 | 主机 | 台 | 1 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 6 | 一年 | 4次/年 |
| 6 | 门诊四楼口腔科 | 主机 | 台 | 2 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 12 | 一年 | 4次/年 |
| 7 | 门诊五楼耳鼻喉科 | 主机 | 台 | 1 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 7 | 一年 | 4次/年 |
| 8 | CCU | 主机 | 台 | 2 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 9 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 4次/年 |
| 9 | 导管室 | 风管机 | 套 | 3 | 一年 | 4次/年 |
| 10 | 停车场第一会议室 | 风管机 | 套 | 4 | 一年 | 4次/年 |
| 11 | 外科六楼手术室办公区 | 主机 | 台 | 1 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 7 | 一年 | 4次/年 |
| 12 | 外科六楼手术区 | 主机 | 台 | 2 | 一年 | 4次/年 |
|  |  | 空调风柜 | 台 | 5 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 含更换初、中、高效过滤网 |
|  |  | 离心风机 | 台 | 13 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） |  |
|  |  | 加湿器 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 变频器 | 台 | 5 |  | 每年更换一次 |
|  |  | 高效过滤器 | 个 | 80 |  | 每年更换一次 |
|  |  | 层流罩初效，高效过滤网 | 套 | 5 |  | 每年药水清洗一次 |
| 13 | 院本部门诊三楼手术室 | 风管机 | 套 | 2 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  | 长安分院二楼检查室/检验科 | 风管机 | 套 | 4 | 4次/年 | 格力空调维保项目 |
|  | 院本部ICU | 风管机 | 套 | 14 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  | 院本部门诊七楼透析室 | 模块主机 | 台 | 1 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 18 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  | 院本部儿童重症监护室 | 新风系统 | 套 | 6 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  |  | 风管机 | 台 | 3 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  | 院本部供应室空调及新风 | 模块主机 | 台 | 1 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 7 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  |  | 新风系统 | 套 | 8 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 格力空调维保项目 |
|  | 院本部导管室 | 新风系统 | 套 | 2 | 4次/年 | 格力空调维保项目 |
|  | 长安分院HIV | 风管机 | 套 | 7 | 4次/年 | 格力空调维保项目 |
| 14 | 检验科 | 室外机 | 台 | 1 | 4次/年 | 检验科中央空调维保项目 |
|  |  | 室内机 | 台 | 8 | 4次/年 |  |
|  |  | 全热交换机 | 台 | 9 | 4次/年 |  |
|  |  | 空气净化箱 | 台 | 4 | 一年换四次 |  |
| 15 | 门诊11楼新生儿 | 主机 | 台 | 1 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 15 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即2次/月） |  |
|  |  | 排风机 | 台 | 12 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即3次/月） |  |
|  | 门诊2、3楼过厅 | 风管机 | 套 | 2 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  | 门诊3楼过厅 | 风管机 | 套 | 3 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  | 门诊四楼大厅 | 风管机 | 套 | 3 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  | 门诊四楼诊断室 | 风机盘管 | 台 | 6 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  |  | 主机 | 台 | 1 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 7 | 4次/年 |  |
|  | 停车场第一会议室 | 风管机 | 套 | 2 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  | 放射科 | 风管机 | 套 | 1 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
|  | 门诊四楼彩超室 | 风管机 | 套 | 2 | 4次/年 | 麦克维尔中央空调维保项目 |
| 16 | 州一医院门诊一楼康复中心 | 风管机 | 套 | 1 | 4次/年 |  |
| 17 | 长安分院放射科CT室 | 风管机 | 套 | 2 | 4次/年 |  |
|  |  | 排风机 | 台 | 2 | 4次/年 |  |
| 18 | 州一医院门诊十楼小儿外科 | 风机盘管 | 台 | 20 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 小儿外科 |
|  |  | 主机 | 台 | 1 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 小儿外科 |
| 19 | 州一医院门诊十二楼新生儿科 | 风机盘管 | 台 | 15 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 新生儿科 |
|  |  | 主机 | 台 | 1 | 维保+清洗+消毒：12次/年（即1次/月） | 新生儿科 |
| 20 | 州一医院干保病房 | 风机盘管 | 台 | 7 | 4次/年 | 新增 |
|  |  | 主机 | 台 | 1 | 4次/年 | 新增 |
| 21 | 州一医院门诊二楼检验科 | 风管机 | 套 | 3 | 4次/年 | 2楼检验科1套，采血大厅2套 |
| 22 | 长安分院肿瘤科及放疗中心 | 风管机 | 套 | 5 | 4次/年 |  |
| 23 | 长安分院3楼肛肠科 | 风管机 | 套 | 1 | 4次/年 |  |
| 24 | 长安分院6楼心内科 | 风管机 | 套 | 1 | 4次/年 |  |
| 25 | 门诊一楼西药房 | 直流变频空调室外机 | 台 | 1 | 4次/年 | 制冷量：50.4KW，功率15.8KW |
|  |  | 多联内机 | 台 | 14 | 4次/年 | 制冷量：3.6KW |
| 26 | 长安门诊一楼核医学 | 新风内机 | 台 | 1 | 4次/年 | MDV-D140T1/XFN1-B 美的 |
|  |  | 多联室内机 | 台 | 10 | 4次/年 | MDV-D22T3/BP3N1-D2(B 美的 |
|  |  | 多联机室外机 | 台 | 2 | 4次/年 | MDV-252W/D2SN1-8U3(I) 美的 |
| 27 | 体检中心 | 空调内机 | 台 | 98 | 4次/年 |  |
|  |  | 外机模块 | 台 | 3 | 4次/年 |  |
| 27 | 院本部、长安分院、马道分院、儿童健康管理中心、体检中心及本院指定地点 | 分体式空调1P/1.5P/2P/3P/5P | 台 | 约830 | 清洗+消毒：2次/年。 | 医院要求移机、维保等服务。 |