

	凉山州第一人民医院中型物流系统站点一览表

	楼层
	LT1
	LT2
	LT3
	LT4
	LT5
	LT6
	LT7
	LT8
	LT9
	LT10

	9F
	
	
	
	
	病区护士站
	
	
	
	
	

	8F
	
	
	
	
	病区护士站
	
	
	
	
	病区护士站

	7F
	
	
	
	
	病区护士站
	病区护士站
	
	
	
	病区护士站

	6F
	
	
	
	
	病区护士站
	病区护士站
	
	
	
	病区护士站

	5F
	
	
	
	
	病区护士站
	病区护士站
	
	
	
	病区护士站

	4F
	
	
	
	
	病区护士站
	病区护士站
	
	
	
	病区护士站

	3F
	
	
	
	CCU
	神经ICU
	神经ICU
	
中心ICU
	
	
	

	2F
	
	
	静配中心
	介入手术
	
	
	日间病房
	中心供应
	手术中心
	

	1F
	检验科
	
	
	病理科
	
	
	
血透中心
	
	
	

	-1F
	中控室/库房
	药库
	
	
	
	 
中心药房
	
	
	
	

	站点小计
	2
	1
	1
	3
	7
	5
	1
	1
	1
	5

	站点总计
	30









	凉山州第一人民医院气动物流站点一览表

	楼层
	
	站点小计

	9F
	护士站
	
	
	
	
	
	
	
	1

	8F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	
	
	2

	7F
	护士站
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	
	3

	6F
	护士站
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	
	3

	5F
	护士站
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	
	3

	4F
	护士站
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	
	3

	3F
	神经ICU
	CCU
	神经ICU
	中心ICU
	超声内镜
	
	呼吸内镜
	体检采血
	6

	2F
	静配中心
	DSA
	日间病房
	手术中心
	日间手术
	分层采血
	血透中心
	体检采血
	8

	1F
	
	病理科
	[bookmark: _GoBack]门诊药房
	输血科
	检验科(多收)
	分层采血
	检验科(多发)
	体检采血
	7

	
站点总计
	37







	凉山州第一人民医院洁物机器人物流系统

	
	
	一体式搬运机器人（手术室内部）
	潜入式机器人

	楼层
	停靠科室
	停靠位
	充电桩数量
	停靠位
	充电桩数量

	9F
	
	
	
	1
	

	8F
	
	
	
	2
	

	7F
	
	
	
	3
	

	6F
	
	
	
	3
	

	5F
	
	
	
	3
	

	4F
	
	
	
	3
	

	3F
	
	
	
	4
	

	
2F
	日间手术室
	2
	2
	
5
	

	
	手术室
	2
	2
	
	

	1F
	
	
	
	1
	

	B1F
	机器人机房
	
	
	4
	4

	机器人总数
	8




