| 凉山州第一人民医院中型物流系统站点一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | LT1 | LT2 | LT3 | LT4 | LT5 | LT6 | LT7 | LT8 | LT9 | LT10 |
| 9F |  |  |  |  | 病区护士站 |  |  |  |  |  |
| 8F |  |  |  |  | 病区护士站 |  |  |  |  | 病区护士站 |
| 7F |  |  |  |  | 病区护士站 | 病区护士站 |  |  |  | 病区护士站 |
| 6F |  |  |  |  | 病区护士站 | 病区护士站 |  |  |  | 病区护士站 |
| 5F |  |  |  |  | 病区护士站 | 病区护士站 |  |  |  | 病区护士站 |
| 4F |  |  |  |  | 病区护士站 | 病区护士站 |  |  |  | 病区护士站 |
| 3F |  |  |  | CCU | 神经ICU | 神经ICU | 中心ICU |  |  |  |
| 2F |  |  | 静配中心 | 介入手术 |  |  | 日间病房 | 中心供应 | 手术中心 |  |
| 1F | 检验科 |  |  | 病理科 |  |  | 血透中心 |  |  |  |
| -1F | 中控室/库房 | 药库 |  |  |  | 中心药房 |  |  |  |  |
| 站点小计 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 站点总计 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 凉山州第一人民医院气动物流站点一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 站点小计 |
| 9F | 护士站 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8F | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7F | 护士站 | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  | 3 |
| 6F | 护士站 | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  | 3 |
| 5F | 护士站 | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  | 3 |
| 4F | 护士站 | 护士站 | 护士站 |  |  |  |  |  | 3 |
| 3F | 神经ICU | CCU | 神经ICU | 中心ICU | 超声内镜 |  | 呼吸内镜 | 体检采血 | 6 |
| 2F | 静配中心 | DSA | 日间病房 | 手术中心 | 日间手术 | 分层采血 | 血透中心 | 体检采血 | 8 |
| 1F |  | 病理科 | 门诊药房 | 输血科 | 检验科(多收) | 分层采血 | 检验科(多发) | 体检采血 | 7 |
| 站点总计 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 凉山州第一人民医院洁物机器人物流系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一体式搬运机器人（手术室内部） |  | 潜入式机器人 |  |
| 楼层 | 停靠科室 | 停靠位 | 充电桩数量 | 停靠位 | 充电桩数量 |
| 9F |  |  |  | 1 |  |
| 8F |  |  |  | 2 |  |
| 7F |  |  |  | 3 |  |
| 6F |  |  |  | 3 |  |
| 5F |  |  |  | 3 |  |
| 4F |  |  |  | 3 |  |
| 3F |  |  |  | 4 |  |
| 2F | 日间手术室 | 2 | 2 | 5 |  |
|  | 手术室 | 2 | 2 |  |  |
| 1F |  |  |  | 1 |  |
| B1F | 机器人机房 |  |  | 4 | 4 |
| 机器人总数 | 8 |  |  |  |  |